## Sheet1
fecha_registro | planta | caudal_entrada_m3_d | ph_entrada | dbo_entrada_mg_l | sst_entrada_mg_l | energia_aeracion_kwh | lodos_generados_kg_d | cumplimiento_norma
2025-08-17 | Planta Sur | 6562 | 7.12 | 271 | 324 | 1261.1 | 440.3 | 0
2025-09-07 | Planta Sur | 5336 | 7.01 | 322 | 230 | 1629.3 | 561.2 | 1
2025-07-26 | Planta Norte | 5755 | 6.79 | 318 | 282 | 1469.2 | 441.6 | 0
2025-10-27 | Planta Centro | 6840 | 7.01 | 216 | 167 | 1764.8 | 560 | 0
2025-09-06 | Planta Centro | 6803 | 7.55 | 326 | 200 | 1409.3 | 654 | 0
2025-09-22 | Planta Norte | 4714 | 6.6 | 308 | 143 | 1226.7 | 461 | 0
2025-07-24 | Planta Centro | 4464 | 7.12 | 305 | 225 | 957.9 | 416.9 | 0
2025-10-12 | Planta Centro | 5598 | 7.83 | 248 | 312 | 1612.1 | 575.5 | 0
2025-10-01 | Planta Sur | 5014 | 7.35 | 246 | 256 | 902.5 | 429 | 0
2025-08-27 | Planta Sur | 2540 | 6.89 | 343 | 302 | 520.9 | 172.6 | 0
2025-07-15 | Planta Norte | 6986 | 7.4 | 455 | 168 | 1433.3 | 624.5 | 0
2025-07-24 | Planta Norte | 5227 | 6.76 | 214 | 178 | 1240 | 427.1 | 0
2025-09-11 | Planta Centro | 6231 | 7.1 | 323 | 207 | 1864.7 | 622 | 0
2025-09-28 | Planta Norte | 3558 | 7.8 | 251 | 280 | 638.3 | 255 | 0
2025-10-19 | Planta Norte | 7003 | 7.95 | 343 | 265 | 1863.3 | 647.8 | 0
2025-08-12 | Planta Centro | 4376 | 6.33 | 315 | 239 | 813.1 | 264.7 | 1
2025-09-29 | Planta Norte | 5049 | 7.42 | 365 | 284 | 1144.5 | 395.8 | 0
2025-07-09 | Planta Sur | 3238 | 7.98 | 90 | 229 | 714.5 | 248.1 | 1
2025-08-09 | Planta Sur | 4966 | 6.85 | 232 | 238 | 984.9 | 320.5 | 1
2025-10-11 | Planta Norte | 4878 | 7.22 | 201 | 331 | 1206.2 | 484.9 | 0
2025-09-07 | Planta Centro | 4940 | 7.78 | 271 | 199 | 1130.5 | 492.5 | 0
2025-08-18 | Planta Sur | 5814 | 6.88 | 222 | 253 | 1262.2 | 418.7 | 1
2025-07-08 | Planta Sur | 5284 | 7.3 | 229 | 353 | 1406.1 | 497.5 | 0
2025-08-14 | Planta Norte | 6566 | 7.07 | 335 | 247 | 1390.2 | 678.3 | 0
2025-07-01 | Planta Norte | 4545 | 6.23 | 432 | 289 | 1450.1 | 399.3 | 0
2025-09-14 | Planta Sur | 3806 | 7.26 | 90 | 198 | 849.7 | 295.7 | 1
2025-08-25 | Planta Sur | 5173 | 7.02 | 255 | 377 | 1628.5 | 479.8 | 0
2025-07-07 | Planta Norte | 6080 | 7.52 | 305 | 83 | 1230 | 480.2 | 0
2025-07-20 | Planta Centro | 6942 | 8.04 | 280 | 161 | 2174.6 | 606.9 | 0
2025-08-30 | Planta Centro | 6339 | 7.41 | 252 | 166 | 1234.3 | 581.6 | 1
2025-08-14 | Planta Sur | 2728 | 6.93 | 172 | 353 | 526.3 | 202 | 1
2025-09-02 | Planta Norte | 5728 | 7.3 | 205 | 265 | 1087.3 | 525.8 | 0
2025-09-08 | Planta Centro | 7245 | 7.19 | 338 | 222 | 2023.6 | 611.3 | 0
2025-08-26 | Planta Sur | 5288 | 7.56 | 366 | 150 | 1079.3 | 467.8 | 0
2025-07-25 | Planta Centro | 4478 | 6.45 | 288 | 265 | 949.9 | 330.8 | 1
2025-08-25 | Planta Norte | 5633 | 6.58 | 213 | 248 | 1545.4 | 539.6 | 0
2025-08-23 | Planta Norte | 4495 | 6.18 | 288 | 191 | 846.6 | 301.9 | 1
2025-10-21 | Planta Norte | 6095 | 7.37 | 261 | 136 | 1586.7 | 506.4 | 0
2025-08-31 | Planta Sur | 5182 | 7.09 | 324 | 163 | 1213.9 | 443.2 | 0
2025-09-03 | Planta Norte | 7150 | 6.81 | 289 | 255 | 1407.9 | 431.8 | 0
2025-08-04 | Planta Norte | 5899 | 6.77 | 230 | 262 | 1826.7 | 579.7 | 0
2025-08-26 | Planta Centro | 4187 | 6.84 | 295 | 245 | 959.7 | 362.7 | 0
2025-09-12 | Planta Norte | 6046 | 6.68 | 186 | 229 | 1347.6 | 385.7 | 0
2025-09-17 | Planta Norte | 6510 | 6.96 | 346 | 116 | 1809.6 | 655.9 | 0
2025-08-08 | Planta Norte | 4404 | 6.88 | 375 | 243 | 1341.6 | 414.4 | 0
2025-07-05 | Planta Centro | 4604 | 7.73 | 186 | 168 | 995.3 | 478.4 | 1
2025-10-19 | Planta Centro | 1973 | 7.25 | 314 | 243 | 415.6 | 183 | 0
2025-07-10 | Planta Centro | 6465 | 6.73 | 201 | 273 | 2018.8 | 544.1 | 0
2025-09-26 | Planta Norte | 4377 | 6.84 | 366 | 193 | 1079.7 | 428.7 | 0
2025-10-08 | Planta Centro | 2229 | 7.64 | 352 | 168 | 553.1 | 172.1 | 0
2025-09-06 | Planta Centro | 2724 | 7.3 | 262 | 310 | 667.1 | 220.4 | 0
2025-09-11 | Planta Sur | 4888 | 7.23 | 360 | 265 | 1502.2 | 376.8 | 0
2025-09-22 | Planta Sur | 6265 | 7.42 | 246 | 195 | 1514.6 | 474 | 0
2025-08-18 | Planta Norte | 5075 | 7.81 | 229 | 70 | 1416.4 | 534.3 | 1
2025-07-02 | Planta Norte | 5860 | 6.55 | 235 | 237 | 1528.4 | 494 | 0
2025-09-03 | Planta Sur | 3658 | 6.76 | 269 | 284 | 729.3 | 308.6 | 0
2025-07-17 | Planta Sur | 3322 | 6.32 | 254 | 319 | 869.1 | 259.7 | 0
2025-10-27 | Planta Centro | 6440 | 7.32 | 292 | 193 | 1936.5 | 487.7 | 1
2025-08-01 | Planta Sur | 5889 | 6.93 | 231 | 195 | 1508.3 | 418.6 | 1
2025-10-02 | Planta Sur | 5157 | 6.8 | 341 | 209 | 1204.9 | 544.4 | 0
2025-08-14 | Planta Centro | 6995 | 6.76 | 362 | 299 | 1263.2 | 665.7 | 0
2025-10-01 | Planta Sur | 3868 | 7.41 | 240 | 158 | 1121.9 | 321.4 | 1
2025-09-10 | Planta Norte | 4612 | 7.04 | 166 | 232 | 1072.6 | 409 | 0
2025-07-24 | Planta Norte | 6637 | 6.86 | 338 | 175 | 1480.7 | 665.4 | 0
2025-07-11 | Planta Norte | 7773 | 7.66 | 371 | 259 | 1788.2 | 604.4 | 0
2025-10-14 | Planta Norte | 5212 | 6.63 | 267 | 131 | 1298.8 | 383.3 | 1
2025-08-05 | Planta Sur | 7551 | 6.53 | 177 | 266 | 1740.5 | 626 | 1
2025-09-03 | Planta Norte | 4356 | 8.27 | 301 | 205 | 950.9 | 357.6 | 0
2025-08-31 | Planta Centro | 5662 | 6.93 | 402 | 224 | 1382.8 | 565.5 | 0
2025-07-08 | Planta Norte | 4957 | 6.86 | 130 | 277 | 939.9 | 510.2 | 0
2025-07-24 | Planta Centro | 2976 | 6.77 | 318 | 320 | 656.1 | 301.3 | 0
2025-10-01 | Planta Centro | 5561 | 7.04 | 255 | 121 | 1293.8 | 519 | 1
2025-10-28 | Planta Norte | 6506 | 7.45 | 212 | 310 | 2004.1 | 555.2 | 0
2025-10-05 | Planta Centro | 4992 | 7.44 | 320 | 279 | 1191.2 | 341.4 | 0
2025-07-22 | Planta Centro | 5101 | 7.34 | 176 | 219 | 1294.6 | 534.1 | 0
2025-10-09 | Planta Centro | 7150 | 6.97 | 304 | 338 | 2169.8 | 722.2 | 0
2025-08-05 | Planta Centro | 3450 | 6.43 | 385 | 253 | 1034 | 294.1 | 0
2025-10-06 | Planta Norte | 3103 | 7.23 | 294 | 331 | 920.7 | 298.5 | 0
2025-09-06 | Planta Norte | 4284 | 7.78 | 210 | 199 | 1147.1 | 441.9 | 0
2025-09-30 | Planta Centro | 3525 | 7.58 | 138 | 179 | 945.3 | 263 | 1
2025-10-06 | Planta Centro | 7085 | 7.02 | 177 | 326 | 1439.9 | 620.2 | 0
2025-07-20 | Planta Norte | 5634 | 7.46 | 133 | 391 | 1135.5 | 597.4 | 0
2025-07-28 | Planta Sur | 3990 | 6.93 | 408 | 284 | 774 | 282.2 | 0
2025-07-05 | Planta Sur | 4340 | 7.08 | 260 | 302 | 793.6 | 291.7 | 0
2025-07-20 | Planta Norte | 9205 | 6.54 | 196 | 207 | 2434 | 971.7 | 0
2025-08-03 | Planta Centro | 4346 | 6.96 | 176 | 147 | 1176.2 | 443.5 | 1
2025-07-31 | Planta Norte | 4133 | 7.16 | 195 | 224 | 712.7 | 256.6 | 0
2025-08-27 | Planta Centro | 5626 | 7.02 | 253 | 345 | 1661.8 | 494.2 | 0
2025-10-10 | Planta Norte | 6094 | 7.45 | 177 | 110 | 1491.6 | 554.5 | 1
2025-09-12 | Planta Centro | 5510 | 7.95 | 414 | 205 | 1356.4 | 520.2 | 0
2025-10-02 | Planta Sur | 3928 | 7.69 | 220 | 106 | 735.6 | 351.9 | 1
2025-09-20 | Planta Centro | 3577 | 6.96 | 217 | 248 | 1075.4 | 311.2 | 0
2025-08-01 | Planta Centro | 6035 | 6.77 | 305 | 301 | 1180.7 | 538.1 | 0
2025-07-03 | Planta Centro | 5124 | 6.81 | 396 | 153 | 1035.3 | 459.8 | 0
2025-09-22 | Planta Sur | 2902 | 6.66 | 386 | 211 | 744.6 | 187 | 0
2025-08-20 | Planta Norte | 6839 | 7.12 | 241 | 333 | 1716.7 | 467.4 | 0
2025-07-19 | Planta Centro | 6285 | 7.29 | 300 | 234 | 1636.4 | 463.4 | 0
2025-07-22 | Planta Sur | 4863 | 7.18 | 292 | 153 | 1547.5 | 508.4 | 0
2025-10-28 | Planta Centro | 4836 | 7.19 | 322 | 148 | 904.4 | 398.6 | 0
2025-09-06 | Planta Norte | 5524 | 7.17 | 300 | 99 | 1531.9 | 494.2 | 0
2025-09-14 | Planta Centro | 4238 | 7.04 | 204 | 294 | 965.7 | 451.3 | 1
2025-08-28 | Planta Centro | 3312 | 6.77 | 179 | 188 | 932.3 | 214.7 | 1
2025-08-17 | Planta Centro | 5652 | 7.88 | 294 | 314 | 1515.4 | 391.3 | 0
2025-07-17 | Planta Norte | 3185 | 7.57 | 185 | 301 | 925.2 | 234.1 | 0
2025-07-13 | Planta Sur | 5747 | 6.69 | 389 | 194 | 1757.2 | 598.4 | 0
2025-10-02 | Planta Sur | 3182 | 6.69 | 283 | 203 | 866.9 | 300.6 | 0
2025-10-16 | Planta Centro | 5061 | 6.84 | 198 | 295 | 995.1 | 335.4 | 0
2025-10-14 | Planta Centro | 5010 | 7.11 | 254 | 250 | 1239 | 317.7 | 1
2025-07-10 | Planta Norte | 7696 | 7.67 | 239 | 259 | 2171.7 | 524.5 | 0
2025-09-15 | Planta Sur | 3710 | 7.56 | 270 | 125 | 1114.3 | 385.6 | 0
2025-09-06 | Planta Sur | 3219 | 7.58 | 356 | 303 | 1000.2 | 258.2 | 0
2025-10-19 | Planta Centro | 4295 | 7.59 | 164 | 179 | 1072.2 | 437 | 1
2025-07-15 | Planta Sur | 3627 | 7.6 | 131 | 81 | 692.9 | 365 | 1
2025-07-21 | Planta Norte | 4374 | 7.43 | 307 | 197 | 1205 | 465.4 | 1
2025-08-23 | Planta Centro | 5789 | 7.3 | 266 | 270 | 1211.8 | 498 | 0
2025-07-16 | Planta Norte | 6281 | 7.05 | 293 | 387 | 1769.2 | 459.3 | 0
2025-08-29 | Planta Centro | 7523 | 6.32 | 316 | 214 | 1393.6 | 637.1 | 0
2025-08-05 | Planta Norte | 4169 | 7.04 | 266 | 147 | 923.5 | 428.9 | 0
2025-08-18 | Planta Sur | 8894 | 7.91 | 344 | 389 | 2410 | 938.3 | 0
2025-07-05 | Planta Centro | 7975 | 6.86 | 209 | 251 | 1580.3 | 630.7 | 0
2025-08-13 | Planta Centro | 4915 | 6.82 | 285 | 222 | 1082.8 | 409.8 | 0
2025-09-11 | Planta Norte | 1992 | 7.56 | 214 | 165 | 388.6 | 195.8 | 1
2025-09-29 | Planta Centro | 5084 | 7.14 | 190 | 170 | 1554.2 | 401.9 | 1
2025-08-24 | Planta Sur | 5302 | 6.88 | 329 | 344 | 1531.3 | 379.1 | 0
2025-08-13 | Planta Centro | 1981 | 7.8 | 326 | 221 | 556.3 | 145.4 | 0
2025-10-20 | Planta Norte | 5303 | 7.38 | 125 | 202 | 1329.9 | 440.4 | 1
2025-09-26 | Planta Sur | 4920 | 7.44 | 190 | 204 | 1548.7 | 351.5 | 0
2025-09-16 | Planta Norte | 4100 | 6.85 | 303 | 350 | 904.4 | 396.5 | 0
2025-08-20 | Planta Sur | 6077 | 7.32 | 366 | 199 | 1703.5 | 559.2 | 0
2025-08-09 | Planta Centro | 6607 | 7.27 | 227 | 284 | 1301.9 | 692.2 | 0
2025-07-04 | Planta Norte | 4519 | 7.45 | 265 | 259 | 1199.2 | 433.1 | 0
2025-07-30 | Planta Centro | 5521 | 7.62 | 167 | 257 | 1141.8 | 451.4 | 1
2025-07-13 | Planta Centro | 4283 | 7.61 | 481 | 179 | 741.9 | 294.5 | 0
2025-09-15 | Planta Norte | 4099 | 7.18 | 318 | 286 | 1304.6 | 292.2 | 0
2025-09-18 | Planta Sur | 5311 | 7.41 | 352 | 353 | 1121.9 | 544.7 | 0
2025-07-30 | Planta Centro | 5933 | 6.58 | 333 | 236 | 1896.6 | 537 | 0
2025-07-09 | Planta Sur | 4411 | 7.39 | 355 | 176 | 1187 | 287.3 | 0
2025-08-24 | Planta Sur | 2101 | 7.41 | 329 | 150 | 585.6 | 176.5 | 0
2025-08-08 | Planta Norte | 6020 | 6.93 | 253 | 253 | 1673.5 | 582.6 | 0
2025-10-26 | Planta Centro | 2965 | 6.75 | 340 | 221 | 896.5 | 292.4 | 0
2025-09-09 | Planta Centro | 5371 | 7.07 | 286 | 233 | 1129.4 | 538.7 | 0
2025-07-22 | Planta Sur | 7691 | 6.55 | 384 | 241 | 2395.1 | 797.8 | 0
2025-08-14 | Planta Centro | 5176 | 7.25 | 221 | 137 | 1206.9 | 430.4 | 1
2025-09-30 | Planta Centro | 3534 | 7.23 | 237 | 295 | 669.5 | 325.2 | 0
2025-07-08 | Planta Sur | 3154 | 6.67 | 333 | 256 | 927.7 | 200.3 | 0
2025-09-20 | Planta Norte | 6839 | 7.12 | 382 | 235 | 1303.1 | 627.5 | 0
2025-10-15 | Planta Centro | 5176 | 7.58 | 292 | 256 | 1315.4 | 438.4 | 0
2025-10-20 | Planta Centro | 5956 | 7.58 | 223 | 305 | 1812.2 | 418.3 | 0
2025-09-08 | Planta Norte | 6497 | 7.55 | 270 | 244 | 1459.2 | 468.7 | 1
2025-10-09 | Planta Sur | 5131 | 7.03 | 240 | 180 | 1417.4 | 482.2 | 0
2025-08-22 | Planta Centro | 4768 | 6.95 | 432 | 322 | 1282.2 | 337.8 | 0
2025-10-14 | Planta Sur | 3874 | 6.92 | 352 | 210 | 1121.2 | 296.2 | 1
2025-08-11 | Planta Centro | 1500 | 7.37 | 381 | 189 | 279.7 | 117.1 | 0
2025-07-30 | Planta Centro | 3075 | 8.16 | 304 | 131 | 846.1 | 296.8 | 0
2025-07-27 | Planta Sur | 5103 | 7.73 | 236 | 241 | 1489.8 | 353.4 | 0
2025-09-03 | Planta Norte | 4955 | 7.81 | 374 | 167 | 955 | 316.1 | 0
2025-09-01 | Planta Norte | 5765 | 7.71 | 412 | 204 | 1849.3 | 396.6 | 0
2025-09-25 | Planta Centro | 5023 | 6.37 | 327 | 271 | 1592.4 | 473.2 | 0
2025-10-07 | Planta Centro | 5423 | 7.01 | 278 | 242 | 1231.7 | 338.5 | 1
2025-07-13 | Planta Centro | 6303 | 6.91 | 366 | 311 | 1995 | 545.9 | 0
2025-07-07 | Planta Sur | 3961 | 7.66 | 250 | 261 | 1264 | 333.5 | 0
2025-10-13 | Planta Centro | 4798 | 7.86 | 341 | 212 | 987.2 | 374.1 | 0
2025-08-04 | Planta Sur | 2950 | 6.8 | 223 | 217 | 838.1 | 226.2 | 1
2025-08-29 | Planta Centro | 6562 | 7.12 | 202 | 204 | 2055.1 | 563.4 | 1
2025-10-15 | Planta Centro | 5254 | 7.35 | 325 | 285 | 1520.8 | 330.6 | 0
2025-10-19 | Planta Norte | 5886 | 6.88 | 307 | 242 | 1201.3 | 444.4 | 0
2025-10-25 | Planta Norte | 7359 | 6.82 | 432 | 211 | 1729.4 | 588.6 | 0
2025-10-22 | Planta Sur | 6711 | 6.8 | 258 | 299 | 1693 | 448.3 | 0
2025-10-02 | Planta Centro | 5116 | 7.5 | 282 | 247 | 1178.8 | 435.8 | 0
2025-10-11 | Planta Norte | 6303 | 6.69 | 189 | 207 | 1475.7 | 471.8 | 0
2025-10-15 | Planta Norte | 3196 | 7.61 | 130 | 134 | 643.4 | 201.8 | 1
2025-07-18 | Planta Sur | 5807 | 7.14 | 138 | 271 | 1081.1 | 384.1 | 0
2025-07-06 | Planta Norte | 5394 | 7.44 | 317 | 257 | 1180.2 | 408.5 | 0
2025-09-18 | Planta Sur | 2934 | 7.8 | 186 | 244 | 678.1 | 269.2 | 1
2025-08-19 | Planta Norte | 7072 | 6.8 | 370 | 210 | 1836.2 | 696 | 0
2025-08-24 | Planta Sur | 4214 | 6.73 | 394 | 182 | 1285.8 | 351.2 | 0
2025-09-15 | Planta Centro | 6157 | 7.29 | 257 | 224 | 1182.1 | 383.2 | 0
2025-10-14 | Planta Norte | 4612 | 6.64 | 413 | 256 | 1068.1 | 411.1 | 0
2025-10-13 | Planta Sur | 6591 | 6.77 | 298 | 231 | 1990.5 | 681.9 | 0
2025-10-01 | Planta Centro | 7037 | 7.05 | 370 | 230 | 2031.7 | 439.6 | 0
2025-08-24 | Planta Centro | 4038 | 7.17 | 262 | 207 | 754.4 | 309.7 | 0
2025-08-17 | Planta Centro | 3057 | 6.54 | 357 | 264 | 878.1 | 185.9 | 0
2025-08-07 | Planta Norte | 5016 | 6.93 | 205 | 256 | 935.3 | 440 | 0
2025-09-12 | Planta Norte | 6388 | 7.36 | 330 | 187 | 2017.7 | 415.3 | 0
2025-09-26 | Planta Norte | 4680 | 7.7 | 243 | 293 | 1031.7 | 492.2 | 0
2025-07-22 | Planta Norte | 4341 | 6.22 | 270 | 295 | 1140.1 | 345.3 | 0
2025-07-05 | Planta Norte | 5884 | 7.69 | 331 | 297 | 1416.9 | 528.5 | 0
2025-09-30 | Planta Norte | 1500 | 7.5 | 294 | 231 | 383.8 | 113.7 | 0
2025-09-15 | Planta Sur | 4269 | 6.61 | 274 | 226 | 869.7 | 325 | 0
2025-10-14 | Planta Norte | 3263 | 6.44 | 338 | 159 | 746 | 197.6 | 0
2025-09-14 | Planta Centro | 5613 | 7.29 | 344 | 293 | 1235.4 | 570.3 | 0
2025-07-07 | Planta Norte | 4169 | 6.91 | 169 | 90 | 1088.3 | 304.1 | 1
2025-10-06 | Planta Norte | 3639 | 7.16 | 325 | 213 | 863.4 | 261.7 | 1
2025-09-24 | Planta Sur | 4705 | 7.49 | 334 | 216 | 1227.3 | 363.6 | 1
2025-09-24 | Planta Sur | 3144 | 6.93 | 220 | 300 | 765.1 | 216.4 | 1
2025-07-31 | Planta Centro | 5182 | 7.17 | 311 | 240 | 1410.2 | 388.6 | 0
2025-10-16 | Planta Norte | 4245 | 7.31 | 174 | 172 | 1324.7 | 312 | 1
2025-10-01 | Planta Sur | 4672 | 7.5 | 395 | 140 | 1135.2 | 499 | 0
2025-08-26 | Planta Norte | 4196 | 7.89 | 261 | 189 | 1066.2 | 428.2 | 0
2025-08-21 | Planta Centro | 6477 | 7.86 | 274 | 247 | 1714.2 | 476.4 | 0